1) Analice la siguiente figura, y calcular lo que se indica a continuación:
a) Encontrar el número total de watt,  volt-ampere reactivos, y volt-ampere, así como el factor de potencia de la red que se muestra a continuación. Trazar el triangulo de potencia.-

b) Encontrar la fuente de corriente I en forma fasorial.-

c) Cual es la impedancia del dispositivo en coordenadas rectangulares.-


I





E = 100 V ( 0º





CARGA  2





CARGA  3





0 VAR


100 W





700 VAR (L)


200 W





1500 VAR (C)


300 W





CARGA 1








