EXAMEN CATEGORÍA ESPECIALISTA. NOVIEMBRE 2003

1.- ¿Cuándo es obligatorio instalar alumbrado de seguridad en una instalación de feria temporal interior?

a) Siempre que pueda albergar más de 100 personas.

b) En todo caso, siempre que funcione de noche.

c) En todas aquellas instalaciones de más de 10 kW.

d) No está prescrito el alumbrado de seguridad en las instalaciones temporales.

2.- Indicar cual es el valor máximo que debe tener la resistencia de puesta de tierra, medida en la puesta en servicio, en una instalación de alumbrado exterior, para poder utilizar interruptores diferenciales de 1 A de intensidad máxima de defecto:

a) 30 (
b) 5 (
c) 1 (
d) No están admitidos diferenciales de más de 500 mA.

3.- ¿Con qué periodicidad deben pasar inspección periódica las instalaciones que precisaron para su puesta en servicio inspección inicial?

a) 1 año.

b) 5 años.

c) 10 años.

d) No es preceptiva la inspección periódica.

4.- Caso de emplear tubos metálicos flexibles en un local con riesgo de incendio y explosión, indíquese cual deber ser la máxima distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de dichos tubos.

a) 5 m.

b) 10 m.

c) 25 m.

d) 50 m.

5.- ¿Cuál es la máxima tensión de seguridad para alimentar los aparatos de iluminación portátil a utilizar en caldererías y grandes depósitos metálicos?

a) 6 V.

b) 12 V.

c) 24 V.

d) 48 V.

6.- ¿Qué grado de protección según UNE-20324, debe presentar el equipo eléctrico a instalar en zona 0 de una piscina?

a) IP X2.

b) IP X4.

c) IP X6.

d) IP X8.

7.- ¿Con qué periodicidad se deberá comprobar la instalación de puesta a tierra?

a) 1 año.

b) 5 años.

c) 10 años.

d) No es preceptiva la comprobación periódica de la puesta a tierra.

8.- Indíquese de qué valor no debe exceder la diferencia de potencial entre las partes metálicas accesibles y el embarrado de equipotencialidad (EE) en un quirófano.

a) 0,1 mV.

b) 0,5 mV.

c) 10 mV.

d) 500 mV.

9.- ¿Qué potencia máxima han de absorber los motores instalados en un mismo local para que sea admisible su protección conjunta contra la falta de tensión?

a) 5 kW.

b) 10 kW.

c) 20 kW.

d) 50 kW.

10.- ¿Cuánto tiempo se debe conservar, por el Instalador Autorizado y a disposición de la Administración, las copias de los contratos de mantenimiento, desde la finalización de los mismos.

a) 1 año.

b) 2 años.

c) 5 años.

d) 10 años.

11.- ¿Qué valor de resistencia mínimo debe presentar un suelo para considerarse no conductor, en una instalación de tensión nominal 400 V?

a) 500.000 (.

b) 400.000 (.

c) 250.000 (.

d) 50.000 (.

12.- Locales a muy baja temperatura son aquellos donde pueden presentarse y mantenerse temperaturas ambientales inferiores a:

a) – 5 °C.

b) – 10 °C.

c) – 20 °C.

d) – 50 °C.

13.- Indíquese cual debe ser la máxima separación entre registros, a los efectos de que sea posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos, después de colocarlos, en un tramo recto de instalación:

a) 15 m.

b) 20 m.

c) 25 m.

d) 50 m.

14.- Caso de utilizar dispositivos de corriente diferencial residual temporizados, como protección contra contactos indirectos, en serie con dispositivos de tipo general, ¿cuál ha de ser el tiempo máximo de funcionamiento del elemento temporizado?

a) 0,1 s.

b) 0,5 s.

c) 1,0 s.

d) 5,0 s.

15.- ¿Qué distancia mínima deberá respetarse en las proximidades del borde lateral de un balcón para una red de baja tensión directamente posada sobre muro?

a) 0,3 m.

b) 0,5 m.

c) 0,6 m.

d) 1,0 m.

16.- ¿Qué clase de receptor es uno cuya característica principal del aparato es que tiene previstos medios de conexión a tierra y en el que la precaución de seguridad a adoptar es que se debe conectar a la toma de tierra de protección.

a) Clase 0.

b) Clase I.

c) Clase II.

d) Clase III.

17.- ¿Pueden ser de menor sección los conductores secundarios de un motor para servicio intermitente, según el tiempo de funcionamiento continuado?

a) Si, pero en ningún  caso tendrán una sección inferior a la correspondiente al 85% de la intensidad a plena carga en el rótor.

b) Si, pero en ningún  caso tendrán una sección inferior a la correspondiente al 75% de la intensidad a plena carga en el rótor.

c) Si, pero en ningún  caso tendrán una sección inferior a la correspondiente al 65% de la intensidad a plena carga en el rótor.

d) No, en ningún caso, debiendo estar siempre dimensionados para el 125% de la intensidad a plena carga en el rótor.

18.- Indíquese el número mínimo reglamentario de interruptores diferenciales a instalar en una vivienda de grado elevado dotada con 11 circuitos.

a) 1 interruptor diferencial.

b) 2 interruptores diferenciales.

c) 3 interruptores diferenciales.

d) 4 interruptores diferenciales.

19.- ¿Qué valor mínimo debe tener la resistencia de aislamiento entre una bañera metálica y la estructura del edificio, para que dicha bañera se considere aislada del edificio?

a) 50 k(.

b) 100 k(.

c) 250 k(.

d) 500 k(.

20.- Indíquese cual de los siguientes sistemas no constituye un sistema de protección contra contactos directos

a) Protección por medio de barreras o envolventes.

b) Protección por aislamiento de las partes activas.

c) Protección por medio de obstáculos.

d) Protección por separación eléctrica.

